## Лист1
19 г о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше; о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
Свободная мощность по центрам питания напряжением 35 кВ и выше отсутствует
№ п/п | Наименование ПО | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности,
|  |  |  | наименование | установленная мощность, МВА | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | ТП | ТП-1 | 10/0,4 | Т-1 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-2 | 0.56 | 0.00
|  |  |  | Т-4 | 1.00 | 0.00
3 | ТП | ТП-2 | 10/0,4 | Т-5 | 0.56 | 0.00
|  |  |  | Т-6 | 0.80 | 0.00
|  |  |  | Т-19 | 0.56 | 0.00
4 | ТП | ТП-3 | 10/0,4 | Т-7 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-8 | 1.00 | 0.00
5 | ТП | ТП-6 | 10/0,4 | Т-30 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-11 | 1.00 | 0.00
6 | ТП | ТП-7 | 10/0,4 | Т-12 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-13 | 0.56 | 0.00
7 | ТП | ТП-8 | 10/0,4 | Т-14 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-36 | 1.00 | 0.00
8 | ТП | ТП-10 | 10/0,4 | Т-17 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-18 | 0.56 | 0.00
9 | ТП | ТП-11 | 10/0,4 | Т-21 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-25 | 1.00 | 0.00
10 | ТП | ТП-13 | 10/0,4 | Т-26 | 1.0 | 0.00
11 | ТП | ТП-14 | 10/0,4 | Т-28 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-27 | 1.00 | 0.00
12 | ТП | ТП-15 | 10/0,4 | Т-29 | 1.0 | 0.00
13 | ТП | ТП-16 | 10/0,4 | Т-32 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-31 | 1.00 | 0.00
14 | ТП | ТП-17 | 10/0,4 | Т-34 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-35 | 1.00 | 0.00
15 | ТП | ТП-18 | 10/0,4 | Т-37 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-38 | 1.00 | 0.00