## 19г 1
19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
Баланс мощности электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
млн. кВт.ч.
п.п. | Показатели | 2022_год (факт) |  |  |  |  | п.п. | Показатели | 2022 год (факт) |  |  |  |  | МВт
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |  |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 104.887 | 104.887 |  | 103.848 | 1.039 | 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 21.9337 | 21.9337 |  | 21.7164 | 0.21727
1.1. | из смежной сети, всего | 104.887 | 104.887 |  |  |  | 1.1. | из смежной сети | 21.9337 | 21.9337 |  | 21.7164 | 0.21727
| в том числе из сети | [5 empty] | 1.2. | от электростанций ПЭ
| ВН | 104.887 | 104.887 |  | 103.848 |  |  | от других организаций | 21.9337 | 21.9337 |  | 21.7164 | 0.21727
| СН I | [5 empty] | 2. | Потери мощности в сети | 0.402 | 0.1447 |  | 0.46476 | 8.0213e-05
| СН II |  |  |  |  | 1.039 |  | то же в % | 1.8328 | 0.65972 |  | 2.1401 | 0.036918
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | [5 empty] | 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 1.5896 |  |  |  | 1.5896
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | [5 empty] | 4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч. |  | 25.131 |  | 17.93 | 0.82934
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | 104.887 |  |  | 0 | 0 | 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 26.957 |  |  | 25.398 | 1.809
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.02 | 0.86847 |  | 1.607 | 0.17206 | 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 2.02 | 0.828 |  | 1.5475 | 16.5601 | 4.3. | Отпуск в другие сетевые организации
Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч по договору №18.55.1675.08
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Прочие потребители | 104.887 | 0 | 0 | 103.848 | 1.039

## 19г 2
19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
месяц | потери по с/фактуре, кВт.ч. | Сумма с НДС, руб.
январь | 189812 | 602041.91
февраль | 198130 | 707754.44
март | 211679 | 688732.09
апрель | 179916.4314 | 579230.3
май | 165455.7089 | 520123.95
июнь | 155427.8292 | 495161.35
июль | 140313.7828 | 474313.34
август | 151097.6608 | 493173.7
сентябрь | 159790.3462 | 537474.65
октябрь | 167264.6444 | 537174.42
ноябрь | 213776.8457 | 700297.03
декабрь | 228015.882 | 750646.52
Всего | 2160680.1313 | 7086123.7
ПАО "Сатурн" не выставляет счета на оплату электрической энергии.
Норматинвые потери составляют 2,02%, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 27.02.2015 г. №100
о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;
№п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Срок проведения | источник финансирования
1 | Внедрение Автоматизированной системы контроля, учета и управления потреблением энергоресурсов | Повышение эффективности учета электрической энергии |  | 2023-2024 | собственные средства
2 | Замена силовых трансформаторов | Снижение технологического расхода электрической энергии |  | 2023-2027 | собственные средства
3 | Ремонти замена кабельных линий | Снижение технологического расхода электрической энергии, повышение качества электроснабжения |  | 2023-2027 | собственные средства
4 | Замена ламп освещения на энергосберегающие. | Снижение технологического расхода электрической энергии |  | ежегодно | собственные средства

## 19 г 3
19 г о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
Зона деятельности ПАО "Сатурн" как сетевая организация - Городской округ, г. Омск

## 19 г 4
19 г о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Техническое состояние сетей удовлетворительное
№ |  | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | Январь | 0 | -
2 | Февраль | 0 | -
3 | Март | 0 | -
4 | Апрель | 0 | -
5 | Май | 0 | -
6 | Июнь | 0 | -
7 | Июль | 0 | -
8 | Август | 0 | -
9 | Сентябрь | 0 | -
10 | Октябрь | 0 | -
11 | Ноябрь | 0 | -
12 | Декабрь | 0 | -
2022 год |  | 0 | -

## 19 г 5
19 г об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
№ п/п | Период | Количество отключений, отключения | Продолжительность отключения, час | В том числе с ошибками персонала, ошибка | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1. | I квартал | 0 | 0 | 0 | 0
2. | II квартал | 0 | 0 | 0 | 0
3. | III квартал | 0 | 0 | 0 | 0
4. | IV квартал | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0